УДК 535.6

Е. И. Бессонов, О. Н. Дикарев, Е. М. Рудой, С. В. Сирота, В. Г. Янов,

В. В. Ященко

ОПТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ ДЛЯ СТЫКОВКИ С ВОЛОКОННОЙ ЛИНИЕЙ

о

В ряде случаев передача оптического излучения от задающего лазера к различнм элементам оптического тракта может осуществляться с помощью оптического  волокна. Применительно к данному случаю был разработан оптический вентиль [1], конструкция которого позволяет состыковать выход оптического вентиля со входом оптического волокна.

1              2        3     4      5      6              7

Рис. 1. Принципиальная схема оптического вентиля

Принципиальная схема оптического тракта этого вентиля приведена на рис. 1, где приняты следующие обозначения: 1 - лазер, 2 - первая линза, 3 - поляризатор, 4 - магнитооптический  фарадеевский ротатор, 5 - вторая линза, 6 - анализатор, 7 - световод (на рис. 1 условно в качестве первой линзы 2 изображена шаровая  линза, а в качестве второй линзы 5 - градиентная стержневая линза).

Монтажная схема оптического вентиля приведена на рис. 2, где приняты следующие обозначения: 8 - корпус источника оптического излучения, 9 - первый магнитный шунт, 10 - кольцевой магнит, 11 - корпус, 12 - узел крепления световода, 13 - кольцевой выступ, 14 - второй магнитный шунт.

Оптическое излучение с линейной поляризацией выходит из лазера 1 в виде расходящегося пучка оптического излучения. Первая линза 2 превращает этот пучок в плоско-параллельный, который   после   прохождения через поляризатор 3 становится линейно поляризованным. Затем оптическое излучение проходит через фарадеевский ротатор 4, где  его  плоскость  поля-

12

6

3

1       2

4   11

7

8

9

10

5

13

14

Рис. 2. монтажная схема оптического вентиля

ризации вследствие магнитооптического эффекта Фарадея поворачивается на 450. Далее оптическое излучение проходит через вторую линзу 5, в которой пучок превращается в сходящийся (это необходимо  для того, чтобы свет вошел в световод 7 с минимальными потерями). После второй линзы 5 оптическое излучение проходит через анализатор 6, который выполнен и установлен таким образом, что генерируемое лазером 1 оптическое излучение проходит через него почти без потерь. Затем оптическое излучение входит в световод 7 и направляется к требуемому элементу оптического тракта.

Распространяющееся в обратном направлении излучение оптического диапазона при выходе из световода 7 становится расходящимся. Это излучение при прохождении через анализатор 6 распадается на два луча - обыкновенный и необыкновенный. Необыкновенный луч отклоняется от оптической оси и не попадает в лазер 1. Обыкновенный луч после прохождения через вторую линзу 5 проходит через магнитооптический фарадеевский ротатор 4, где его плоскость поляризации поворачивается на 450 и становится перпендикулярной плоскости поляризации прошедшего через поляризатор 3 генерируемого лазером 1 излучения, поэтому распространяющееся в обратном направлении излучение не пройдет через поляризатор 3.

Как было указано выше, в качестве первой линзы 2 может быть использована шаровая линза, а вторую линзу 5 целесообразно выполнить в виде градиентной стержневой линзы. Поляризатор 3 может быть прикреплен к торцу магнитооптического фарадеевского ротатора 4 с помощью клея.

Выполнение магнитной системы в виде совокупности кольцевого магнита 10 и двух магнитных шунтов 9 и 14, имеющих форму  шайб с центральным отверстием, причем размер центрального отверстия в первом магнитном шунте 9 меньше центрального отверстия во втором магнитном шунте 14, создает градиент магнитного поля вдоль оптической оси [2], вследствие чего появляется действующая на магнитооптический фарадеевский ротатор 4 сила, направление которой совпадает с оптической осью, поэтому ротатор 4 прижимается ко второй линзе 5, которая  прижимается к анализатору 6, который, в свою очередь, прижимается к кольцевому выступу 13, расположенному у второго торца корпуса 11. При этом отпадает необходимость в использовании какой-нибудь прижимной шайбы, упирающейся в первый торец поляризатора 3, вследствие чего повышается технологичность сборки  (достаточно в центральное отверстие корпуса 11 последовательно  ввести анализатор 6, вторую линзу 5 и склеенные магнитооптический фарадеевский ротатор 4 и поляризатор 3) и снижаются потери оптического излучения, распространяющегося в прямом  направлении (так как отсутствует прижимная шайба, то входная апертура поляризатора 3 и фарадеевского ротатора 4 ничем не затеняется.

ЛИТЕРАТУРА

1. Янов В. Г., Бессонов Е. И., Бессонов П. Е. Оптические вентили. СПб, 2004. С. 95 - 99.

2. Замолотнов В. А., Дикарев О. Н., Крюков С. Я., Янов В. Г. Оптический вентиль. Авт. свид. СССР № 1803901, приор. 28.01.1991, публ. 23.09.1993, МПК5 G 02 F 3/00.